「DSK 2026」

행사장 조성

제 안 요 청 서

2025. 12.

주식회사 벡스코

목  차

Ⅰ. 용역 개요	3

Ⅱ. 과업 개요	5

III. 과업 세부내용	7

IV. 사업자 선정	11

V. 제안서 작성 지침	14

Ⅰ		용역개요

1. 용 역 명 : DSK 2026 (드론쇼코리아) 행사장 조성

2. 용역기간 : 계약일로부터 2026년 2월 27일 까지

3. 주요 과업내용 : 부스디자인, 참가기업 자료 취합, 시공 및 철거

4. 추진 절차(안)

입찰공고		‘25. 12월		나라장터
▽
가격입찰		‘25. 12월		제안업체 → 조달청
▽
제안서 접수		공고		제안업체 → 조달청
▽
제안서 심사 및 평가		‘25. 12월		벡스코
▽
우선 협상 대상자 선정		‘25. 12월		벡스코
▽
낙찰자 선정 및 계약체결		‘25. 12월		벡스코
▽
업무 협의		‘25. 12월		벡스코 ↔ 선정업체
▽
용역 수행		‘26. ~2월		선정업체

※ 상기일정은 상황에 따라 일부 변동될 수 있음

5. 입찰 참가자격

❍『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제13조 규정 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 요건을 갖추고, 제안서 접수 마감일 전일까지 나라장터에 입찰참가 등록을 필한 업체

❍『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제92조에 의한 부정당업체에 해당되지 않는자

❍ 벡스코 지정협력업체 중 ‘전시디자인설치’ 부분 등록업체

❍ 유의사항 - 공동수급 허가

※ 제안사는 컨소시엄을 구성하여 제안에 참가할 수 있으며, 컨소시엄으로    제안할 경우 필히 컨소시엄 업체간 업무분장을 제안서에 명시하여야 함

※ 입찰서 제출 이후 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 기존의 컨소시엄 구성을 변경할 수 없음

6. 입찰방법 : 전자입찰(조달청), 제한경쟁입찰

- 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약

- 기초가격 : 일금육억원정 (600,000,000원, 부가가치세 포함)

7. 신청기한 및 접수

❍ 제안서 접수 기간 : 공고서에 따름

❍ 접수방법 : 공고서에 따름

❍ 접 수 처 : 공고서에 따름

❍ 문 의 처

- 계약 관련 : ESG 경영지원실 이성환 차장(051-740-7553)

- 제안 관련 : 전시전략실 김광서 대리(051-740-7547)

8. 제안요청 설명회

- 설명회는 생략하며 전화 문의로 갈음

Ⅱ		과업 개요

1. 행사개요

❍ 기    간 : 2025. 2. 26.(수) ~ 2. 28.(금)

❍ 행사규모 : BEXCO 제1전시장 1, 2, 3홀(전시 및 이벤트) / 컨벤션홀(컨퍼런스)

❍ 참가업체 : 330개사 1,200부스

❍ 전시품목 : 드론(무인기) 및 관련 부품, 시스템, 서비스

❍ 부대행사 : 각종 세미나 및 체험이벤트

❍ 주    최 : 산업통상부, 국토교통부, 국방부, 우주항공청, 부산광역시

❍ 주    관 : 벡스코, 한국무인기시스템협회

❍ 내    용 : DSK 2026 행사장 부스 조성(디자인 및 설치·철거)

❍ 과업범위 : DSK 2026 전시 장치물 조성

1) 블록부스(패키지타입) 참가업체 개별 컨택 및 판넬·전시품·부스 디자인 & 시공·철거

2) 기본 조립부스 및 전시 장치물(부대행사장, 라운지, 복합존, 시연장, 입/출구, 등록데스크 등) 디자인·시공·철거

3) 주최/유관기관(육해공군 국방관, 우주항공관, 부산클러스터관, 스마트시티관 등)

부스 판넬·전시품·부스 디자인 & 시공·철거

2. 행사장 운영 계획(안)

❍ 배치도(안)                                  *배치도는 추후 변경될 수 있음

❍ 일정 및 안전 준수사항

가. 장치기간 : 2026. 2. 22.(일) 08:00 ~ 2. 24.(화) 09:00이전 완료

▶ 장치 기간 중 작업시간은 08:00 ~ 20:00

나. 행사기간 : 2026. 2. 25.(수) ~ 2. 27.(금) / 3일 간

다. 철거기간 : 2026. 2. 27.(금) / 16:00(행사종료)~18:00(참가사 물품반출) 후 야간철거

▶ 당일 24:00까지 철거 및 철수 완료 할 것

라. 장치, 철거기간 중 모든 작업자는 안전모 및 안전화 착용할 것

※「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 의거한 안전 조치 필수

마. 중대재해처벌법상 안전보건 확보 의무사항 준수

▶ 과업수행자는 용역을 수행함에 있어 종사자(이용자)의 안전을 확보하기 위하여 안전보건 관계법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 반드시 이행하고, 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 벡스코의 불이익 조치에 대해서 이의를 제기하지 않는다.

▶ 과업수행자의 귀책사유로 인하여 사고발생 시 이에 대한 책임은 수급업체가 진다.

▶ 과업수행자는 종사자(이용자) 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선작업을 신속히 조치하고, 벡스코 및 관계행정기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

▶ 중대산업재해 발생시 즉시 보고 및 사고 처리하여야 한다.

Ⅲ		과업 세부내용

전체 공통

▶ 부스배치도 캐드도면 작업 및 전시장 마킹작업 포함

▶ 내역서 작성시 총 견적가의 0.5% 안전관리비 계상해야함

(시공시 안전모, 안전화 등 구매 필수)

▶ ‘블록부스(패키지 타입) 및 주최/유관기관’ 과업은 다수의 참가사와 판넬디자인/부스디자인과 관련한 많은 소통이 필요함. 이에 원활한 소통이 필요한 바, 담당 인력을 적시에 투입하여 커뮤니케이션에 문제가 없게끔 제안서에 담당인력와 분장을 명확히 기재할 것

1

블록부스

(패키지타입)

1. 블록부스 신청 업체(예상)

A타입	B타입	C타입	8부스 타입	10부스 타입	12부스 타입	12부스 타입 (간소화)
37개사	9개사	3개사	1개사	1개사	1개사	1개사

※ 12부스 간소화 버전은 12부스타입에서 전면 아치부분 구조물 없앤 버전임

(구조물만 삭제, 판넬과 TV, 인포데스크는 유지)

2. 공통 내역

▶ 세부내역과 시안(별도제공)을 참조하여 금액산정 및 제안

▶ 발주처에서 요청할 경우 시안과 동일한 구조물 제작을 위해 필요한 블록구조물 수량 한도에서 형태 일부 변경 가능 및 변경에 따른 추후 정산

▶ 참가업체 관련 (※중요)

1) 낙찰자가 부스 장치관련 사항을 개별 참가업체와 직접 소통하여 업무추진

2) 참가업체(64개사)와 개별 협의하여 상호 및 그래픽 시안 제작하여 설치

(드론 전시품의 공중 거치 시공 있을 경우, 가능해야함)

3) 참가업체수 증감될 수 있음

4) 참가업체가 그래픽(백릿), 전시대, 비품 추가 발주를 희망할 경우 계약가 기준으로 발주처에 통보하고 해당 참가업체와 직접정산 할 것

5) 각 부스별 구조물 및 사인물은 입찰 참가 기업의 시스템 자재에 맞게 일부 변동이 가능하나, 변동과 관련하여 참여기업과의 충분한 사전 협의를 거쳐 적용해야 함

6) 참가업체 중 해외업체 포함되어 있어, 영어 소통 필요

7) TV는 참여기업 요구에 따라 스탠드 or 벽걸이 선택가능

▶ 세부내역 및 시안에 대한 해석이 상이할 경우 일반적인 전시회 장치를 기준으로 상호 협의하여 결정

▶ 계약 이후, 부스 수량 증감과 규모에 변경이 있을 경우, 동일 사양 계약가 기준으로 가감하여 정산

3. 세부 내역

[A타입, 2부스]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 2,250 X 1,500 X 500 : 1ea

- 인포데스크 : 750 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 4,500 X 2,000 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 실사그래픽1 : 2,890 X 750 1ea

- 실사그래픽2 : 1,500 X 1,500 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 36ea

- LED ARM HQI : 4ea

- 노출2구 콘센트 : 2ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 1set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 1set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

[B타입, 4부스]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 3,000 X 1,500 X 500 : 1ea

- 인포데스크 : 750 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 4,750 X 2,000 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 실사그래픽1 : 2,890 X 750 1ea

- 실사그래픽2 : 2,250 X 2,250 1ea

- 후면부 돔보커팅 : 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 38ea

- LED ARM HQI : 4ea

- 노출2구 콘센트 : 2ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 1set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 1set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

[C타입, 6부스]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 3,750 X 1,500 X 500 : 1ea

- 인포데스크 : 750 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 4,000 X 2,250 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 실사그래픽1 : 2,890 X 750 2ea

- 실사그래픽2 : 1,500 X 2,250 2ea

- 후면부 돔보커팅 : 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 42ea

- LED ARM HQI : 6ea

- 노출2구 콘센트 : 3ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 2set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 2set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

[8부스 타입]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 3,750 X 1,500 X 500 : 1ea

- 인포데스크 : 750 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 4,000 X 2,250 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 실사그래픽 : 5,890 X 750 1ea

- 백릿그래픽 : 1,500 X 2,250 2ea

- 후면부 돔보커팅 : 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 50ea

- LED ARM HQI : 6ea

- 노출2구 콘센트 : 3ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 2set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 2set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

[10부스 타입]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 3,750 X 1,500 X 500 : 2ea

- 인포데스크 : 1,500 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 3,750 X 2,250 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 백릿그래픽 : 1,500 X 2,250 2ea

- 후면부 돔보커팅 : 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 46ea

- LED ARM HQI : 3ea

- 노출2구 콘센트 : 3ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 4set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 2set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

[12부스 타입]

ㅇ 블록 시스템

- 구조물(인포데스크 포함) 시안과 동일한 형태로 제작

- 전시대 : 3,750 X 1,500 X 500 : 2ea

- 인포데스크 : 1,500 X 500 X 1,000 : 1ea (전면부 기업로고 삽입)

ㅇ 사인공사

- 상호 : EVA 입체문자 20T (참가업체 별 상이)

- 메인그래픽 : 3,750 X 2,250 1ea (파나플렉스, 라이팅)

- 백릿그래픽 : 1,500 X 2,250 4ea

- 후면부 돔보커팅 : 1ea

- 색상 띠라인 : 1ea

ㅇ 전기, 조명공사

- LED 형광등 : 46ea

- 다운라이트(B/L) : 4ea

- 노출2구 콘센트 : 3ea

ㅇ 바닥 : 신품방염 (색상 추후통보)

ㅇ 비품임차

- 라운드테이블 1개+의자 4개 : 4set

- 카탈로그 스탠드 : 1ea

- 40인치 TV+스탠드거치대 : 2set

- 하이스툴의자(인포데스크용) : 1ea

2

기본 조립부스 및 전시 장치물

1. 공통 내역

▶ 장치물 size 등 일부 수정이 가능하며 수량 증감이 있을 경우 계약액 산출 단가에 따라 가감하여 정산시 반영

▶ 부스 내부 벽체, 인포데스크, 비품 등 일체 품질의 손상 등의 하자 없을 것

▶ 전기 1차 간선 및 인터넷은 주관사에서 시공

2. 개소별 내역

▶ 기본 조립부스 3*3*2.5m(h) / 180개

- 상기 제공된 부스 시안 사양과 동일하되 디자인 및 색상은 일부 변경해서 제안 가능

- 참가업체수 증감에따라 최종 수량 증감될 수 있음

- 세부내역 : 옥타늄시스템, LED라이팅+현수막 간판(번호판 포함, 국영문 진행), 인포데스크 1set(땅콩의자 1개 포함), 라운드테이블 1set(땅콩의자 2개 포함), LED SPOT, 2구 콘센트, 파이텍스

- 상호간판의 경우 장치 2일차, 3일차 18:00이전 요청 시 당일 24:00이내 수정필요(3일차 18:00 이후 수정요청 시 개막일(2월 25일) 09:00이전 수정필요)

▶ 공벽(흰색) 1*2.5m(h) / 150m

- 전시장 후면(하역장 방면)·좌·우측 부스 사이 등 공벽 설치

- 현장 상황에 따라 수량 가감될 수 있음

▶ 입/출구 (LED 활용)

- 제1전시장 1홀, 2홀, 3홀 앞

- LED를 활용하여 생동감있는 컨셉 연출 제안

- LED 연출을 위한 컨텐츠 제작

▶ 현황판 8*1*3m(h) / 1개

- 행사 키비쥬얼을 활용하여 전체 행사장 도면 및 참가업체명단, 부대행사 프로그램 등 정보 전달(세부내용 추후 전달 예정)

- 부스 자재는 아트월을 주로 활용하되 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

- 규격은 프로그램 내용에 따라 일부 변경될 수 있음

▶ 포토월 8*1*3m(h) / 1개

- 3홀 출구 맞은편 설치

- 부스 자재는 아트월을 주로 활용하되 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

▶ 등록데스크(유/무인) 8*1*3m(h) / 1식

- 유인등록대(등록라인 5개) 및 무인등록대(기계 5대) 배치 감안하여 원활하고 안전한 참관객 등록이 가능하도록 조성

- 부스 자재는 패브릭 라이팅패널 및 블록시스템을 주로 활용하되, 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

▶ 인포데스크 3*3*3m(h) / 1개

- 등록데스크 맞은편 배치

- 안내요원 2명 이상 앉을 수 있는 형태로, 부스 자재는 패브릭 라이팅패널 및 블록시스템을 주로 활용하되, 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

▶ 등록작성대 4*1*3m(h) / 2개

- 홀과 홀 사이 로비에 2개 배치

- 행사 QR코드 홍보 가능한 형태로, 리플렛 등 홍보물 거치 + 참관객 서류 작성 등 가능한 형태 제안

- 부스 자재는 패브릭 라이팅패널 및 블록시스템을 주로 활용하되, 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

▶ 드론 체험존 13*70*2.5m(h) / 1식

- 3홀 우측 끝 세로 형태로, 행사 컨셉에 맞는 디자인으로 벽체 전체 랩핑(추후 최종 확정되는 체험 컨텐츠별 비품 구성은 사무국에서 별도 진행)

- 부스 자재는 아트월을 주로 활용하되 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

▶ 드론 시연장 13*15*4m(h) / 1식

- 전시장 내부에서 드론 비행 시연이 가능한 형태로 와이어 또는 그물망 시공 필요

- 부스 자재는 블록, 트러스 등 가능한 형태로 자유롭게 제안하되, 와이어 또는 그물망 시공에 따른 휘어짐 등 구조 안전성 확보한 형태로 제안

▶ 비즈니스 라운지 21*12m

- 기능소개

1) 국내외 바이어 휴게시설, 일부 바이어 상담 진행

2) 참가사 대상 소형 회의공간 및 프린트 업무 지원

- 포함 내역

1) 회의실 : [(8인용 1개) + (6인용 2개) + (4인용 3개)] 이상 확보

2) 회의실 이외의, 공용사용 가능한 하이테이블 및 좌식 테이블 배치

3) 회의실 테이블 및 소파는 전체 톤앤매너에 맞는 고퀄리티 비품으로 진행

4) A4/A3 컬러 출력 가능한 복합기, 노트북 2개, 바이어 응대용 인포데스크 포함

5) 모든 회의실과 테이블별 멀티탭 제공되어야하며, 간선작업 필요 (1차 간선은 주관사에서 제공)

6) 기타 조경 활용 등

▶ 복합공간존 12*54m

- 기능 소개

1) 2홀앞 메인출입구로 입장시 DSK의 브랜드 아이덴티티가 강조되는 복합공간 조성

2) 오픈세미나장 + 카페테리아 + 굿즈샵 + 조경연출이 섞인 세로 형태의 리셉션장

- 포함 내역

1) 필요시 리깅 구조물 활용 및 바닥재의 연출로, 행사 키비쥬얼을 효과적으로 드러낼 수 있는 강조된 공간 디자인으로 조성

2) 행사 1일차 종료 후(2.25 16:30) 저녁 네트워킹 리셉션 파티(400~500명 수용) 장소로 진행가능한 형태 제안 (리셉션 파티장으로 전환시 음식 세팅 가능한 테이블 배치 과업 포함)

- 개소별 내역

1) 오픈세미나장 : 참가업체 홍보 프레젠테이션이 상시 가능한 LED 화면 및 음향기기 무대 + 30~40인 좌식좌석 + 주변부 스탠드형 좌석 구성 (※ 음향기기는 무대 공연 송출급에도 문제 없는 퀄리티로 준비 필요)

2) 카페테리아 : 오픈형 카페테리아로, 음료 수령후 오픈세미나를 들을 수 있는 컨셉

3) 굿즈샵 : 굿즈 4~5종 (의류, 소품 등)을 전시하고 굿즈판매 회사를 소개할 수 있는 연출 필요(의류 전시 가능한 형태)

4) 기타 조경활용 등

▶ 해피아워 15*12m

- 기능 소개

1) DSK 스폰서 기업이 손님, 바이어를 초청하여 스탠딩형 점심 뷔페를 제공하는 목적의 공간 조성

2) 뷔페 식음료 세팅공간 및 30~40인 스탠딩형 취식 가능 공간 + LED 스크린 + 스폰서 기업 로고 노출이 가능한 디자인물 등

- 추후 수요에 따라 진행X 가능성 있음

3

주최/유관기관

부스

1. 공통 내역

▶ 참가업체 관련 (※중요)

1) 낙찰자가 부스 장치관련 사항을 개별 참가업체와 직접 소통하여 업무추진

2) 참가업체(약 20개사)와 개별 협의하여 상호 및 그래픽 시안 제작하여 설치

(드론 전시품의 공중 거치 시공 있을 경우, 가능해야함)

3) 참가업체수의 증감, 부스 컨셉 수정 등 계약이후 변경 가능성이 높음

2. 개소별 내역

▶ 국방부관(육군/해군/공군) 12*51m

- 위치 : 1홀 좌측 입구 세로 형태 부스 배치 진행

- 전체컨셉 : 육군/해군/공군에 동일한 12*17m의 공간을 할애하되 전체 부스는 분리되지 않은 일체형 컨셉 제안, 드론·무인기의 활용이 육군(육상), 해군(바다), 공군(상공, 활주로 등) 각 군별 컨셉과 쓰임이 다른 차별 포인트 존재하도록 제안

- 3군 공통사항

1) 부스형태 및 판넬/전시대/TV 갯수는 각 군별 동일한 구조로 제안, 추후 개별 소요에 따라 전시대 및 TV 거치 등 위치 변동될 수 있음

2) 각 군별 중앙부 LED 영상송출+음향 진행, TV 2개 및 판넬 전시

- 3군 상이사항 : 육군/해군/공군을 나타내는 색상 및 바닥재 또는 기타 소재를 활용한 차별점을 둔 컨셉으로 제안

▶ 우주항공 공동관

- 전체컨셉 : 우주항공청(6*12m) + 우주항공 스토리텔링부스(6*30m) 형태

1) 우주항공청 : LED 영상송출 및 음향 포함되어있는 부스로, 자재는 주로 블록을 활용하되 다른 자재를 활용해서 변형 제안해도 됨

3) 우주항공 스토리텔링부스

· 스타트업·중소기업 10개~15개 참여 예상

· 우주 컨셉의 키비쥬얼 디자인 활용 및 곡선형태의 스토리텔링형 벽체에 기업 개별 판넬 및 전시품 공간 동등할애 필요, 자유로운 곡면 형태로 진행하되, 관람객 통행 동선이 길어지지 않는 형태 제안

· 부스 자재는 디자인 컨셉에 맞는 자재 활용

▶ 스마트시티관 15*12m

- 스마트 시티 관련 기업 및 기관(5~7개사 예상) 공동부스 조성

- 스마트 시티 컨셉 디자인 및 동서남북 개방형 부스 조성

- 계약이후 과업 수정 및 진행X 등 변경 가능성 높음

▶ 부산 항공클러스터 컨소시엄관 15*12m

- 부산 항공 클러스터 기업 및 기관(5개사 예상) 공동부스 조성

- 북쪽면 하역장임을 감안하여 부스 디자인 조성

1. 제안 요청 내용

3. 과업 일반지침

가. 일반사항

❍ 본 과업지시 내용은 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정, 여기에 규정되지 않은 사항은 벡스코 회계규정에 의거하여 판단함

❍ 본 과업은 계약체결 후 10일 이내에 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 과업수행계획, 수행자명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 제출하여야 함

❍ 본 과업을 수행함에 있어 과업내용의 변경이나 조정의 필요가 있을 경우 발주처와 협의하여 결정하도록 함

❍ 수급자는 본 과업을 수행함에 있어 최신 전문지식을 사용하고 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여야 함

❍ 수급자는 과업 수행기간 중 과업과 관련하여 관계기관과 협의를 거쳐야 할 사항에 대하여는 발주처와 사전에 협의하여야 하며, 부득이한 경우에는 사후에라도 서면 보고하여야 함

나. 결과보고(산출물 제출)

❍ 모든 장치물은 설치 중, 완성 후, 철거 시 사진 촬영하여 과업 종료 후 15일 이내 결과보고서 제출 필요

다. 참여인원

❍ 본 과업수행에 참여하는 인원은 관련분야의 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적으로 과업이 수행될 수 있도록 하여야 함

❍ 발주처는 본 과업 수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격 미달인 경우 참여인원의 교체를 요구할 수 있으며 과업 수행자는 이에 응하여야 함

라. 보안대책

❍ 수급자는 사업 및 본 과업 내용에 대한 보안을 유지하여야 하며, 과업참여 연구진을 대상으로 보안교육을 실시

❍ 기타 과업 수행 시, 보안상 결함이 없도록 하여야 하며 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 과업수행자에 있음

Ⅳ		사업자 선정 및 평가

1. 일반사항

❍ 응찰업체가 결격 사유에 해당하거나 입찰공고의 입찰참가자격 요건을 갖추지 못한 경우 또는 용역수행능력 평가신청 마감일 이후 접수 분은 최종 평가대상에서 제외

❍ 제안서로 제출된 서류 중 내용이 허위임이 발견되거나 서류의 작성이 현저히 부실하여 객관적 평가가 어렵다고 판단될 경우는 실격 처리

❍ 심사는 제출된 서류만으로 평가하고, 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 최저점 처리

2. 입찰 및 계약 방식

가. 입찰방식 : 총액입찰, 제한경쟁입찰

나. 계약방식 : 협상에 의한 계약

3. 선정 절차

제안서 평가 (기술+가격)		우선협상대상자 선정		계약 체결
1단계		2단계		3단계

가. 1단계: 제안서 평가(80점) + 가격 평가(20점)

◯ 제안서 평가(80점) : 발주처에서 평가위원회를 구성하여 평가 기준에 의거, 제안서 평가(서류평가 및 발표평가)

◯ 가격평가(20점) : 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따름

◯ 제안서 평가점수를 계산한 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림

◯ 가격제안서의 입찰가격이 예정가격을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외

◯ 종합평가결과 (제안서평가 + 가격평가) 합산점수가 70점 이상인 자 중 최고 점수를 얻은 제안자가 복수(동점)인 경우, 동점 시 처리방침에 따라 우선협상대상자를 선정하며 종합평가점수 1위 업체부터 순위별로 협상을 통해 사업자 확정

	동점 시 처리방침
∙ 종합평가점수가 동점인 경우 기술평가 점수가 높은 업체 선정 ∙ 기술평가점수도 동점인 경우 추첨으로 선정

나. 2단계

◯ 종합점수 1위 업체부터 협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략

- 협상결과는 공개하지 않음

◯ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위업체와 협상 실시

- 기술협상 : 협상대상자가 제안한 이행 과업내용, 이행일정 등의 내용에 대해 수정·보완이 필요할 경우 협상을 통해 내용을 조정함 (벡스코에서 작성한 기술협상 항목들을 협상대상자가 수락하는 형태)

	기술 평가[PT심사]
∙ 일시 및 장소 : 제안서 제출사별 개별 통보 ∙ 발표자는 발표당일 신분증 지참 및 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출해야 함

다. 3단계 : 계약 체결

4. 평가 방식

가. 협상 및 낙찰자 결정 등에 관하여는 제안요청서에서 정하는 바에 의하며,  동 요청서에서 정하지 아니한 사항은 행정안전부가 별도로 정한 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 제5장 협상에 의한 계약체결 기준」에 의함.

나. 평가위원회 구성‧운영

◯ ㈜벡스코 「협상에 의한 계약 운영 요령」에 따라 평가위원회를 구성하여 제안서를 평가하며, 기술능력(80점)과 입찰가격(20점)을 합산하여 70점 이상인 경우 협상적격자로 선정함

◯ 평가위원회는 입찰 참가사 전원이 서류 제출을 완료한 이후 아래 일시에 함께 평가위원 고유번호를 추첨한다.

- 제안서 평가위원 추첨일시 : 2025. 12. 17. (*변경될 경우 개별 통보)

◯ 추첨한 평가위원 중 다빈도 순으로 구성하며, 다빈도 수가 동일한 위원은 고령자순으로 선정. 기타 필요한 사항은 발주처가 별도로 정함

다. 평가기준 및 방법

◯ 아래의 기술평가 기준표 및 배점한도를 기준으로 평가함(※ 별첨 2 참조)

- 종합평가 : 기술평가(80점), 가격평가(20점)

- 합산점수 (기술평가 및 가격평가)가 70점 이상인 자가 없으면 유찰 처리

5. 낙찰자 결정

가. 협상적격자 및 협상순위 결정

◯ 기술평가 80%와 가격평가 20%의 비중을 적용하여 종합평가를 실시하며, 종합 평가점수가 70점 이상인 자를 협상 적격자로 선정

◯ 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨

나. 협상의 절차

◯ 종합평가결과 고득점순위에 따라 협상을 하며 협상이 성립된 때에는 차순위 대상자와 협상은 실시하지 아니함(협상 결과는 공개하지 않음)

다. 협상의 내용과 범위

◯ 협상 범위는 협상대상자로 선정된 모든 업체가 제안한 과업내용, 이행 일정, 제시가격 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 협상 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정

6. 기타사항

가. 본 제안요청서에 특별히 언급되지 아니한 사항은 ㈜벡스코 회계규정을 우선적으로 적용하고, 다음으로 공고일 현재 적용되는 지방계약관계법령, 행정안전부 회계, 예규, 고시‧통첩 등 관계규정에 의하며, 본 건 입찰과 관련하여 해석에 이견이 있을 경우에 ㈜벡스코의 해석에 따름

나. 제안사는 제안서 평가방법 또는 평가결과에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 제안서평가 결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 않음

- 협상이 성립되어 선정된 용역수행 대상자만 개별 통지

Ⅴ		제안서 작성 지침

1. 제안서 작성요령

가. 규 격: A4용지 링 바인더(좌철 또는 상철) 사용

◯ 도표, 그림 등 활용 가능

나. 형 식: 자유형식(MS PowerPoint, MS Word, 한글 등)

◯ 제안서 PT평가 시 디자인 시안(3D 형태의 A3 보드 등), 관련 자료 제시 및 활용 가능

◯ 제안서 표지, 목차 포함 최대 50페이지 이내, 요약서가 아닌 구체적인 용역수행 내용 및 실행방안 제시(PT발표 자료 또한 동일한 기준)

- 페이지 수 초과 시, 정성평가(수행능력평가)에서 2점 감점

다. 금액과 관련된 모든 사항은 부가세를 포함하는 금액으로 작성

2. 제안서 효력

가. 제출된 제안서의 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 제안서의 내용은 계약서와 동일한 효력을 가짐. 단, 계약서에 명시한 경우는 계약서 사항이 우선함

나. 발주처는 필요한 경우 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안업체는 본 제안요청서에서 명시하지 아니한 독창적인 내용을 추가하여 제안서를 작성할 수 있음

- 추가 예산 필요 사항은 명확히 구분하여 제안서 상 ‘추가 제안 사항’임을 명시하고 ‘소요 예산’을 기재 및 평가위원에게 고지 필요. 고지하지 않은 사항은 기존 예산 내 집행 사항으로서 간주하여 예산 내 집행

3. 기타 유의사항

가. 제출된 제안서는 사업자 선정여부와 관계없이 반환되지 않으며, 제안내용의 평가 및 사업자 선정에 관한 세부사항은 공개하지 아니함.

나. 제안서와 관련된 일체의 비용은 입찰참가자의 부담으로 하며, 사업수행에 따른 산출물의 소유권은 발주처에 있음.

다. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구 시 해당업체가 이를 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외됨.

라. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 누락된 사항에 대해 문제가 발생하지 않도록 사업자가 사전 조치를 취하여야 함.

마. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

바. 사업자로 선정된 회사는 계약에 응하여야 하며, 계약 불이행시 부적격 업체로 인정되어 향후 입찰참가 자격을 제한받을 수 있음

사. 낙찰자는 계약체결 후 7일 이내에 세부추진일정표 등을 제출하여야 하며 사업기간 동안 정기적으로 진행 실적과 계획을 제출하여야 함

아. 제안서 작성 시 제안사임을 식별할 수 있는 업체명 등의 내용이 제안서 표지 및 내용 등에 표기할 수 없음(로고 및 회사명 사용금지)

자. 실적증명은 공고일 기준으로 최근 3년 이내에 발주된 사업에 대해 주계약자로서 직접 수행한 프로젝트에 한함

차. 본 사업자로 선정된 이후 벡스코의 동의 없는 조직구성 변경, 제안서 수정・추가・대체, 용역 하청/재하청은 불허함

별첨1		제안서 작성 요령

< 제안서 작성 시 유의사항 >

◈ 제안서에는 본 작성요령에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 합니다.

◈ 제안서는 아래 목차의 순서로 작성하여야 합니다.

◈ 사업 종합 추진계획에는 구체적인 내용이 반드시 포함되어야 합니다.

※ 상기 내용은 용역대행사 선정 후 수정 보완될 수 있음

-  목   차  -

I. 개 요

* 제안 개요 및 주요내용을 요약·기재하고, 당해 회사가 동 사업을 수행하는데 있어서의 장점 등을 간략히 소개

II. 일반사항

1. 일반현황 및 주요연혁

2. 주요사업 내용

3. 조직 및 인원현황

Ⅲ. 사업수행 부문

1. 사업 추진계획 (아래 사항은 반드시 포함, 기타 필요사항 추가 가능)

- 개소별 조성 계획 및 컨셉·시안 소개

- 안전관리 계획

2. 사업추진일정

3. 수행조직 및 업무분장

4. 추가제안(필요시)

5. 사업 예산서(개소/항목별 예산 등)

가. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, “~를 제공할 수도 있다.”, “~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가할 때 불가능한 것으로 평가한다.

나. 발주처는 제안서의 내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료요청을 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.

다. 제안내용 중 기술적 판단이 필요한 부분은 증빙자료가 제시되어야 한다.

라. 제출된 자료의 기재내용이 허위사실로 인정될 경우 평가대상에서 제외되며, 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안 참여업체는 일체의 손해 배상 책임을 진다.

마. 낙찰자는 용역계약일반조건, 제안요청사항 등 계약에 필요한 모든 사항에 관하여 계약 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 계약자에게 있다.

바. 제안 참여업체는 입찰과정 및 제안참가 과정에서 취득한 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 각종 정보를 벡스코의 사전 승인 없이 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

사. 본 제안요청서 및 제안서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.

아. 위 사항 위반으로 문제 발생할 경우 제안 참여업체는 모든 민·형사상의 책임을 진다.

별첨2		제안서 평가항목 및 배점한도

평가항목			평가항목		내 용	배점
계						100
기술 능력 평가 (80)	정량 평가 (20)	프로젝트 참여인력	◦ 참여인력 전문성(4대 보험 납입 기준 5년 이상 경력자)			6
		수행실적	◦ 과업 수행 실적 규모(최근 3년간 수행 규모)			6
		경영상태	◦ 신용평가등급에 의한 평가			5
		신인도	◦ 행정처분을 받은 유무(최근 3년간)			2
		산업 재해율	◦ 최근 3년간 산업 재해율			1
	정성 평가 (60)	1. 사업 수행 계획 (10)	과업의 이해도 및 일정계획/목표		o 사업의 목적과 특성에 대한 이해도 o 과업수행일정의 적정성 및 효율성 o 추진 일정의 구체성, 실행가능성	3
			인력 투입 계획		o 각 단계별 투입인력을 참여도와 함께 상세하게 기술 o 투입인력의 경력 및 숙련도의 정도 o 명확한 업무분장 및 협업체계 정도	7
		2. 수행능력 (50)	기획 및 실행력	기획력	o 전시 기획의 사업 목적/내용 부합도 o 전시 콘셉트의 우수성과 주제 적합성	10
				실행력	o 제시한 내용의 실효성 및 전시 목적 달성을 위한 현실성	10
			디자인 및 연출력	디자인	o 제안사의 전반적인 디자인 우수성, 독창성	10
				연출력	o 전시 공간 구성의 효율성과 예술성	10
				조화성	o 전체 부스들간 조화 우수성	10
가격평가(20)					※ 공공기관 발주 용역 입찰시 낙찰자 결정기준	20

◯ 항목별 평가방법

- 정량평가(20점) : 제안기업 평가

평가항목

배점

세    부    평    가    기    준

역량부문

20

프로젝트

참여인력

6

○ 보유인력

보유인력	6인 이상	5∼2인	2인 미만
평가점수	6	5	4.2

※ 공고일 전일 기준으로 소속회사에 재직 중인 자로서 4대 보험에

가입된 사실을 입증하는 서류를 제출해야 함

수행실적

6

○ 최근 3년간 당해 용역과 유사용역 규모

구분	100% 이상	60%이상 ~100%미만	60%미만
평가점수	6	5	4.2

※ 해당 실적은 본 사업금액을 100%로 산정(부가세 포함)

경영상태

5

○ 신용평가등급에 의한 평가

신인도

2

○ 최근 3년간 행정처분을 받은 사실 유무

행정처분을 받은 사실이 없음	행정처분을 받은 사실이 있음
2	1.4

◦ 최근 3년간 행정처분을 받은 사실 유무를 증명하는 서류제출

◦ 행정처분 인정 : 입찰참가자격제한 및 영업정지 처분 등

◦ 공동도급 시 출자비율(분담비율)에 따라 배분하여 평가

산업

재해율

1

○ 동종업종 평균산업재해율보다

낮거나 같은경우	높을 경우
1	0.7

※ 참여인력 평가위한 국민연금(또는 건강보험) 가입자 명부 첨부

※ 유사용역 수행실적은 공고일 기준으로 하여 최근 3년 내 용역 1건당 금액을 기준으로 함

- 신용평가등급

신용평가등급
회사채	기업어음	기업신용	배점
A- 이상	A2- 이상	A- 이상	5
BBB+	A3+	BBB+	4
BBB0	A30	BBB0
BBB-	A3-	BBB-
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	3.5
BB-	B0	BB-
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하

주1) 신용평가등급은『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 평가한 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급[위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간  등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급 확인서’라 함)을 기준으로 평가

주2) 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 입찰공  고일 전일 이전에 평가한 것으로서 유효기간 이내만 인정(유효기간 만료일이  입찰공고일인 경우도 인정)

주3) 심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에     따른 평점이 다른 경우에는 낮은 평점으로 평가하며, ‘등급 확인서’를 제출하     지 않은 경우에는 최저등급으로 평가

주4) 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며     합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮     은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사

- 정성평가(60점) : 제안서 평가

평가항목	평가항목		내 용	배점
계				60
사업수행 계획 (10)	과업의 이해도 및 일정계획/목표		o 사업의 목적과 특성에 대한 이해도 o 과업수행일정의 적정성 및 효율성 o 추진 일정의 구체성, 실행가능성	3
	인력 투입 계획		o 각 단계별 투입인력을 참여도와 함께 상세하게 기술 o 투입인력의 경력 및 숙련도의 정도 o 명확한 업무분장 및 협업체계 정도	7
수행능력 (50)	기획 및 실행력	기획력	o 전시 기획의 사업 목적/내용 부합도 o 전시 콘셉트의 우수성과 주제 적합성	10
		실행력	o 제시한 내용의 실효성 및 전시 목적 달성을 위한 현실성	10
	디자인 및 연출력	디자인	o 제안사의 전반적인 디자인 우수성, 독창성	10
		연출력	o 전시 공간 구성의 효율성과 예술성	10
		조화성	o 전체 부스들간 조화 우수성	10

- 가격평가(20점) : 입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.)의 100분의 80 이상인 경우 평점 =

입찰가격평가 배점한도 × ( 최저입찰가격 / 해당입찰가격 )

②  입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격 )]＋[2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격)/(예정가격의 80% 상당가격-예정가격의 60% 상당가격)]

별첨3		제출서식

서식 목차	비 고
입찰 참가신청서	별지 제1호
사용인감계	별지 제2호
위임장	별지 제3호
확약서	별지 제4호
일반현황 및 연혁	별지 제5호
자본금 및 매출액	별지 제6호
참여인력 총괄표	별지 제7호
참여인력 개인별 이력사항	별지 제8호
유사용역 수행실적	별지 제9호
용역이행 실적증명서	별지 제10호
행정처분 내역	별지 제11호

별첨4		별지 1호~11호 서식

[별지1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서

입찰 개요	입찰건명
	공고번호		입찰일자
신청인	회 사 명		사업자등록번호
	대 표 자		연 락 처
	주 소
입찰 보증금	납부면제 및 지급확약	- 입찰보증금 면제, 지급각서로 대체 ※ 입찰보증금 지급각서는 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰서로 갈음
대리인 ㆍ 사용 인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 소 속 : 성 명 : 주민등록번호 : 연 락 처 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 상기 입찰에 참가하고자 귀 원에서 정한 용역의 입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 2025년 월 일 회 사 명 : 사업자등록번호 : 대 표 자 : (인) (법인인감) 벡스코 대표이사 귀하

[별지2호 서식]

사 용 인 감 계

법인인감	사용인감

위 사용인감은 본인(폐사)이 사용하는 인감으로서 위 사용인감 사용으로 인한 법률상의 모든 책임을 본인(폐사)이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙 임 : 법인인감증명서 1부.

2025년    월    일

회 사 명 :

대 표 자 :           (인) 인감날인

(주)벡스코 대표이사 귀하

[별지3호 서식]

위    임    장

수임자	성 명
	주민등록번호
	주 소

상기인을 귀사에서 시행하는 『DSK 2026 행사장 조성』입찰에 따른 제반사항(입찰참가신청, 입찰, 계약체결 등)에 대하여 당사의 대리인으로 위임합니다.

붙 임 : 재직증명서 1부.

2025년    월    일

회 사 명 :

대 표 자 :                    (인)

(주)벡스코 대표이사 귀하

[별지4호 서식]

확 약 서

본사(인)는 『DSK 2026 행사장 조성』입찰 참가 신청과 관련하여 제출된 모든 서류 및 증빙자료는 사실대로 작성하였으며, 만일 허위 기재사항이 확인되거나 다음 사항으로 인하여 참가자격 및 낙찰자에서 제외 되더라도 이의를 제기하지 않을 뿐 아니라, 평가 및 선정 결과에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 확약하며 각서로 제출합니다.

1. DSK 2026 행사장 조성 업체 선정을 위해 다른 자와 담합을 하는 등 자유 경쟁을 저해하는 일체의 행위 및 이와 관련된 기타 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

2. DSK 2026 행사장 조성 용역 업체로 선정될 경우 정해진 기한 내에 계약을 체결할 것이며, 만일 본사(인)의 불가피한 사정으로 인하여 본 계약을 체결하지 못하게 될 경우 본사(인)에 대한 낙찰자 선정은 무효로 하겠습니다.

2025년    월    일

회 사 명 :

대 표 자 :                    (인)

(주)벡스코 대표이사 귀하

[별지5호 서식]

제안업체 일반현황

회 사 명		대 표 자
사업분야
주 소
전화번호
설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

※ 필요한 경우 별지작성 가능

[별지6호 서식]

자본금 및 매출액(최근 3개년)

(단위: 천원)

구 분		M-2년도	M-1년도	M년도
총 자 산
자 기 자 본
유 동 부 채
고 정 부 채
유 동 자 산
당 기 순 이 익
매 출 액	OO 부문
	OO 부문
	OO 부문
	OO 부문
	계
유 동 비 율
매 출 액 순 이 익 율

※ 신용평가 증빙서류 첨부/제출

[별지7호 서식]

참여인력 총괄표

가. 사업수행 조직도

			사업총괄책임자
			직급	이름
			사업현장책임자
			직급	이름
ㅇㅇ부문			ㅇㅇ 부문			ㅇㅇ부문
직급	이름		직급	이름		직급		이름

나. 참여인력 현황

구분	분야	직 위	성 명	최종학력 (전공)	당사 재직기간 및 부스장치 관련 총 경력	참여율	비 고
핵심 인력					◯◯년 ◯◯월 (◯◯년 ◯◯월)
기타 참여 인력

다. 참여인력 투입계획

참 여 인 력			투입기간	추 진 업 무
구분	직위	성 명
핵심 인력			년 월 〜 년 월
기타 참여 인력

※유의사항

1. 공고일 현재 제안업체에 근무하고 있는 상주 인력에 한함

2. 근무경력은 공고일 기준으로 년, 월까지 기재

3. 상기 수행 조직 및 업무분장, 수행책임자, 참여 인력 사항은 실제 용역 수행 인원 및 인력과 동일해야함

4. 용역 기간 중 과업을 최우선 순위로 즉각 응대 가능한 상주 인력 기준 기재

[별지8호 서식]

참여인력 개인별 이력사항

(PM만 제출)

성 명				생년월일			소속		직책
최 종 학 력	전공						해당분야근무경력		년 월
	전공						자 격 증
본사업 참여임무						본 사업 참여 기간			참여율
경 력 사 항
사 업 명		사업개요			참여기간 (년 월~년 월)		담당업무 및 직위		발주처	참여율

※ 본 사업 참여역할과 연관된 수행업무 중심으로 기재(최근 참여 사업)

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 참여인력의 증빙서류 제출 필수(졸업증명서, 자격증, 경력증명서, 영어시험 점수 등)

※ 허위 작성 시 국가계약법 시행령 76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한 기준]에 의거 입찰참가자격 제한 조치, 협상대상자에서 제외 및 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지할 수 있음

[별지9호 서식]

용 역 이 행 실 적

구분	연 도	사 업 명	계약금액 (부가세 포함)	발주처	규모	비고
계		건 / 원

※ 유의사항

ㅇ 구분 란은 지방자치단체, 공공기관, 법인, 일반단체로 구분 기재

ㅇ 실적은 [서식 8] 실적증명서의 발주처 확인을 거쳐 제출한 것에 한하여 인정함

ㅇ ‘규모’란에 해당 행사 참여 국가 수, 부스/연사 수 기재
예) 7개국 410부스, 3개국 20명 연사

[별지10호 서식]

실 적 증 명 서

신청인		업체명(상호)						대표자
		영업소재지						전화번호
		사업자번호						팩스번호
		증명서용도		용역 참가 자격용				제출처		(주)벡스코
		기준금액 및 기간 (부가세 포함)
용역이행 실적	용 역 명							구 분
	용역개요
	계약번호		계약기간		계약금액 (부가세 포함)		이행실적				비고
							비율		실적
증명서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (Fax번호 : )
	발급부서 :					담당자 :

ㅇ 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행 중인 실적은 제외

ㅇ 공동계약으로 이행하였을 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한     경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율을 기재

ㅇ 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서, 세금계산서, 필요시 거래명세표를 첨부

ㅇ 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[별지11호 서식]

행 정 처 분  내 용

□ 회사명 :

구 분		처분 사유 (관련법령)	처분 일시	처분기간	비 고
영업정지 또는 입찰참가제한

○ 최근 3년간 회사가 관계법령에 의해 입찰참가 제한처분 또는 영업정지 처분된 사실 기재

○ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기